## Kalkulace_v7
Položkový rozpočet ZŠ Slatiňany | Počet | Jedn. | Cena | Celkem | Cena mont. | Celkem mont.
Rozvaděče - materiál a montáž
Rack 19" jednodílný rozvaděč 18U/500mm, odnímatelné boční kryty - 2 a 3.np | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Rack podstavec 600x800, šedý | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Rack 19" stojanový rozvaděč 27U/600x800, odnímatelné boční kryty - 4.np | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Ventilační jednotka, 4 ventilátory-230V/60W, termostat, šedá | 2 | ks |  | 0 |  | 0
19" rozvodný panel 8x230V - 2m, černý | 4 | ks |  | 0 |  | 0
19" vyvazovací panel 1-2U jednostranná plastová lišta, | 12 | ks |  | 0 |  | 0
Police s perforací 19", 1U/750mm, nosnost 40kg, černá | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Demontáž původních rozvaděčů - hodinový odhad |  | hod |  |  |  | 0
Ostatní úpravy v rozvaděčů - hodinový odhad |  | hod |  |  |  | 0
Celkem rozvaděče bez DPH | [5 empty] | 0
Kabeláž FTP/STP a patch panely
Modulární neosazený patch panel 24 portů 1U - nový rack 2-3-4.np | 6 | ks |  | 0 |  | 0
Modulární neosazený patch panel 24 portů 1U - rack 4.np původní rozvody učebna | 2 | ks |  | 0 |  | 0
STP keystone Cat6A, 10G, samořezný - rack | 140 | ks |  | 0 |  | 0
STP keystone Cat6A, 10G, samořezný - zásuvky modulární | 140 | ks |  | 0 |  | 0
Konektor RJ45 CAT6A STP 8p8c stíněný skládaný na drát KRJS45/6ASLD | 25 | ks |  | 0 |  | 0
Propojovací kabely - rack Cat 5e FTP 0,5m šedý - rack 4.np původní rozvod učebna | 48 | ks |  | 0 |  | 0
Propojovací kabely - rack Cat 6a FTP 0,5m šedý - rack 2,3 a 4.np | 140 | ks |  | 0 |  | 0
Propojovací kabely - FTP 2m šedý - UPS | 3 | ks |  | 0 |  | 0
STP kabel CAT6A LSOH (Dca-s1,d2,a1) 650 MHz 500m/špulka - 1.np (kvalifikovaný odhad) | 800 | ks |  | 0 |  | 0
STP kabel CAT6A LSOH (Dca-s1,d2,a1) 650 MHz 500m/špulka - 2.np (kvalifikovaný odhad) | 1300 | ks |  | 0 |  | 0
STP kabel CAT6A LSOH (Dca-s1,d2,a1) 650 MHz 500m/špulka - 3.np (kvalifikovaný odhad) | 1100 | ks |  | 0 |  | 0
STP kabel CAT6A LSOH (Dca-s1,d2,a1) 650 MHz 500m/špulka - 4.np (kvalifikovaný odhad) | 800 | ks |  | 0 |  | 0
Zásuvka modulární pro 2 keystony na omítku bílá - modulární | 45 | ks |  | 0 |  | 0
Zásuvka modulární pro 1 keystone na omítku - modulární | 20 | ks |  | 0 |  | 0
Likvidace / úpravy původní kabeláže | 1 | ks |  |  |  | 0
Likvidace původních datových zásuvek | 1 | ks |  |  |  | 0
Proměření kabeláže LAN certifikačním testerem a vystavení protokolu | 140 | ks |  |  |  | 0
Celkem kabeláž LAN (metalická bez DPH | [5 empty] | 0
Kabeláž optická SM 9/125, G.657A2 - materiál a komponenty (10 Gbit, SFP+)
Kabel optický armovaný skelnými vlákny, 12 vláken SM 9/125, G.657A2, CLT | 150 | m |  | 0 |  | 0
Optická vana výsuvná, max. 24xSC spojek - simplex, včetně opt.kazety | 6 | ks |  | 0 |  | 0
Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125, LC/PC-SC/PC, 1m, LSOH žlutý dup. 2x 2,8mm | 16 | ks |  | 0 |  | 0
Optická spojka/ adaptér/ coupling SC-SC, simplex, SM, keramický spojovací člen uvnitř | 75 | ks |  | 0 |  | 0
Pigtail optický SM OS1/OS2 9/125 G657A 1m | 75 | ks |  | 0 |  | 0
Ochrana sváru LOW-COST smrštitelná teplem - 3x45mm | 75 | ks |  | 0 |  | 0
SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC Duplex, DMI diagnostika | 12 | ks |  | 0 |  | 0
Provedení optického sváru | 72 | ks |  |  |  | 0
Proměření optické kabeláže certifikačním testerem a vystavení protokolu | 72 | ks |  |  |  | 0
Celkem kabeláž a optické prvky bez DPH | [5 empty] | 0
Kabelové trasy - materiál a komponenty
Lišta plastová LHD 40X20 HD 2M/24M BÍLÁ - 1.np (kvalifikovaný odhad) | 36 | ks |  | 0 |  | 0
Lišta plastová LHD 40X20 HD 2M/24M BÍLÁ - 2.np (kvalifikovaný odhad) | 50 | ks |  | 0 |  | 0
Lišta plastová LHD 40X20 HD 2M/24M BÍLÁ - 3.np (kvalifikovaný odhad) | 50 | ks |  | 0 |  | 0
Lišta plastová LHD 40X20 HD 2M/24M BÍLÁ - 4.np (kvalifikovaný odhad) | 30 | ks |  | 0 |  | 0
Lišta plastová - úhly a spojovací kryty |  | ks |  | 0 |  | 0
Lišta plastová EKD 80x40 2m/10m bílá - 1.np (kvalifikovaný odhad) | 40 | ks |  | 0 |  | 0
Lišta plastová EKD 80x40 2m/10m bílá - 2.np (kvalifikovaný odhad) | 20 | ks |  | 0 |  | 0
Lišta plastová EKD 80x40 2m/10m bílá - 3.np (kvalifikovaný odhad) | 20 | ks |  | 0 |  | 0
Lišta plastová EKD 80x40 2m/10m bílá - 4.np (kvalifikovaný odhad) | 40 | ks |  | 0 |  | 0
PŘÍČKA PEKD 40 PRO KANÁLY 2M (oddělení elektro a datových rozvodů) | 120 | ks |  | 0 |  | 0
Lišta plastová - úhly a spojovací kryty |  | ks |  | 0 |  | 0
Lišta plastová EKD 120x40 2m/8m bílá - 1.np (kvalifikovaný odhad) | 0 | ks |  | 0 |  | 0
Lišta plastová EKD 120x40 2m/8m bílá - 2.np (kvalifikovaný odhad) | 30 | ks |  | 0 |  | 0
Lišta plastová EKD 120x40 2m/8m bílá - 3.np (kvalifikovaný odhad) | 30 | ks |  | 0 |  | 0
Lišta plastová EKD 120x40 2m/8m bílá - 4.np (kvalifikovaný odhad) | 30 | ks |  | 0 |  | 0
PŘÍČKA PEKD 40 PRO KANÁLY 2M (oddělení elekto a datových rozvodů) | 90 | ks |  | 0 |  | 0
Lišta plastová - úhly a spojovací kryty |  | ks |  | 0 |  | 0
Parapetní kanál 90x55 D 2m bílá - sborovna (kvalifikovaný odhad) | 8 | ks |  | 0 |  | 0
Parapetní kanál - úhly a spojovací kryty |  | ks |  | 0 |  | 0
Odstranění původních lišt a kabelových tras | 1 | ks |  |  |  | 0
Průraz otvoru do 300mm / max 50mm průměr | 36 | ks |  |  |  | 0
Průraz otvoru do 600mm / max 50mm průměr | 18 | ks |  |  |  | 0
Průraz otvoru do 1100mm / max 50mm průměr | 4 | ks |  |  |  | 0
Celkem kabelové trasy bez DPH | [5 empty] | 0
Switche - hardware a licence
Core switch L3, min 10× SFP+ port (10 Gbit/s), min. 2× 10GBase-T (RJ45), záruka a licence min 3 roky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Switch 52 Port L3 Smart Managed PoE Switch, 48x Gigabit PoE and 4x 10G SFP+, záruka a licence min 3 roky | 5 | ks |  | 0 |  | 0
Celkem switche - hardware a licence bez DPH | [5 empty] | 0
Síťové prvky WiFi - hardware a licence
WiFi AP s podporou WiFi 7, 802.11be AP, min 2x2 MU-MIMO, min 1 x 2.5G LAN Ports, PoE+ (802.3at) | 8 | ks |  | 0 |  | 0
WiFi montáž původních access pointů na strop - viz výkresová dokumentace | 10 | ks |  |  |  | 0
Zpracování offline návrhu WiFi | 1 | ks |  |  |  | 0
Konfigurace a proměření, dokumentace WiFi | 1 | ks |  |  |  | 0
Celkem WiFi bez DPH | [5 empty] | 0
Záložní zdroje - UPS pro rozvaděče
Záložní zdroj - UPS 1500VA, min. 4x výstupní zásuvka, rack 2 a 3.np | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Záložní zdroj - UPS 3000VA, montáž rack 2-3U, min. 6x výstupní zásuvka, rack 4.np | 1 | ks |  | 0 |  | 0
SNMP Expansion card - monitoring UPS v racku ve 4.np | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Celkem záložní zdroje bez DPH | [5 empty] | 0
Ostatní spojovací materiál a komponenty
Vyvazovací pásky - spojovací materiál |  | ks |  | 0 |  | 0
Ostatní spojovací materiál apod. |  | ks |  | 0 |  | 0
Celkem spojovací materiál bez DPH | [5 empty] | 0
Návrh a dokumentace sítě
Návrh infrastruktury, tech. dokumentace projektu |  | ks |  |  |  | 0
Celkem návrh a dokumentace sítě bez DPH | [5 empty] | 0
Dokončovací práce, úklid, proškolení obsluhy
Dokončovací práce, úklid |  | hod |  |  |  | 0
Celkem dokončovací práce bez DPH | [5 empty] | 0
Doprava - materiál, technici
Doprava |  | ks |  | 0
Doprava materiál |  | ks |  | 0
Celkem doprava - materiál, technici bez DPH | [5 empty] | 0
Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Celkem s DPH |  |  |  |  | 0